Příloha č. 3   Technická část

dokumentace zadávacího řízení k zakázce malého rozsahu na služby „Generel ONK,VI.etapa – psychiatrie a kožní“  “ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro zajištění územního souhlasu, pro stavební  povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele pro stavbu: „Nástavba a přístavba pavilonu G-psychiatrie a kožní oddělení“.

Seznam příloh:

3.1. Popis

3.2. Situace areálu, snímek KN

3.3. Schéma stávajícího uspořádání kožního od. V bloku A

3.4. Pavilon G-Dispozice přízemí a 1.patra, stávající stav

3.5. Příklad dispozice nástavby a přístavby

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro zajištění stavebního povolení a  výběr zhotovitele pro realizaci přestavby pavilonu G pro potřeby stávajícího kožního oddělení a plánované nové oddělení psychiatrie.

Pavilon G je nepodsklepená dvoupodlažní budova (původní infekční oddělení), zděná, s železobetonovými trámovými stropy a plochou střechou.

Objekt má vlastní výměníkovou stanici pro vytápění a ohřev vody, napojenou na areálový rozvod horkovodu. Na areálové sítě jsou napojeny i veškeré ostatní rozvody vnitřních instalací – voda, kanalizace, elektřina a sdělovací techniky.

S ohledem na předpokládané objemové kapacity obou zdravotnických provozů bude s největší pravděpodobností nezbytné provedení nástavby o jedno patro a přístavby s komunikační vertikálou. V nástavbě se předpokládá umístění psychiatrie, v prvním patře lůžkové oddělení kožní a v přízemí ambulance kožního oddělení se vstupy  ze severní strany z čekárny, vytvořené uzavřením terasy.

Dílo zahrnuje veškeré služby nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky zadavatele. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit dodavatele. Součástí předmětu plnění je provedení analýzy záměru s určenými zástupci dotčených oddělení, zapracování  připomínek a požadavků ze strany zadavatele do studie k odsouhlasení, provedení a organizace podrobných stavebně technických průzkumů stávajícího stavu a případných dalších, považovaných zpracovatelem dokumentace za  nezbytné, projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu prací, vypracování projektu organizace výstavby, návrhu dopravně – inženýrských opatření a přípravy pro zpracování plánu BOZP a zajištění inženýrských činností pro zajištění stavebního povolení. Součástí předmětu plnění je též samostatná dokumentace pro výběr zhotovitele se soupisy prací, dodávek a služeb (technický a kvalitativní popis), odpovídající metodikám evropských dotačních fondů, slepý výkaz výměr, oceněný výkaz výměr,  případně další práce zde nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému výkonu činnosti a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Nedílnou součástí plnění je dále výkon autorského dozoru při fyzické realizaci stavby.

Dodavatel odevzdá projektovou dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro výběr zhotovitele v 7 paré a v elektronické podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace pro výběr zhotovitele bude rozdělena na dvě samostatné části – stavbu a zdravotnickou technologii s vybavením pro možnost vedení samostatných výběrových řízení na stavbu a dodávky.

06/2016    Ing.Ladislav Kaucký